دفتر الشروط الفنية لتوريد قطع غيار لزوم صمامات الوحدة U31BW (Demineralization Plant)

المطلوب: تأمين قطع غيار صمامات لزوم الصمامات المركبة في وحدة معالجة مياه القوى الجديدة من صنع شركة GALASSI & ORTOLANI حسب القائمة المرفقة : Spare parts list For U31BW (Demineralization Plant)control system qty description item 3 DIAPHRAGM VALVE MOD GS 53 BODY CARBON STEEL LINED TEFLON (PTFE) (THICKNESS AT LEAST 3mm)- DIAPHRAGM IN TEFLON ASA 150 DN40 (1 1/2") 1 10 SLEEVE IN NEOPRENE RUBBER DN200 (PART.8) FOR GS 33 W-WL TO MOD GS 40-WL 2 10 Drive pin +Gear (part 1+24) For Mod GS 38/38 WL-40 DN 150 / 200 3 7 RACK (PART.18 ) For VALVES FOR Mod GS 38/38 WL-40 DN 150/200 4 4 RACK (PART.18 ) For VALVES FOR Mod GS 38/38 WL-40 DN 100 5 3 DIAPHRAGM VALVE MOD GS 53 BODY CARBON STEEL RUBBER LINED- DIAPHRAGM IN NEOPRENE FL ANSI 150 DN40 (1 1/2") 6 المتطلبات العامة : على العارض تقديم نشرات فنية تبين فيها المواصفات الفنية للقطع المطلوبة. مدة الضمان :عام كامل من تاريخ التوريد . مدة التوريد: اقصر مدة ممكنة على الا تتجاوز /90/ يوم. الطلبية غير قابلة للتجزئة .

| رئيس دائرة اجهزة التحسين | رئيس قسم الأجهزة الدقيقة |
| --- | --- |
| م.سعد شحود | م.كاسر ابراهيم |

|  | يعتمد / مدير الصيانات |  |
| --- | --- | --- |

|  | يعتمد/المدير العام |
| --- | --- |